……………………….							Szczecin, dnia 10.07.2018

(pieczątka Zamawiającego)

…………………………..

(podpis)

Zapytanie ofertowe 1/07/18/ZO

- Zamawiający

Autocomp Serwis Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 36

71-627 Szczecin

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:

Daniel Masalski

e-mail:  dmasalski@autocomp.com.pl;

tel. +48 506 275 036

Branża w jakiej działa Zamawiający: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z.

Przedmiot zamówienia i podstawa prawna

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następującego rozwiązania:

System biometryczny

Magnetomechaniczny system do pomiarów antropologicznych w trakcie ruchu. System obejmuje układ zbierania danych, przetwarzania wartości pomiarowych oraz same czujniki.

Wymagane czujniki (minimum):

- 4 szt. dwuosiowe (twin axis) goniometry służące do statycznego i dynamicznego badania zakresu ruchu stawów dla pomiarów ruchu przedramienia i stawu kolanowego w zakresie 0-60 st. i wartościach siły 0 do 0,2kN, długość czujnika 20 cm;

- 2 szt. czujniki dwuosiowe (twin axis) goniometry służące do statycznego i dynamicznego badania zakresu ruchu stawów dla pomiarów ruchu stawu biodrowego zakresie 0-60 st. i wartościach siły 0 do 0,2kN o długości 35 cm;

- 4 szt. aktywne czujniki EMG do powierzchniowych pomiarów EMG o impedancji min. 10 000 000 omów do pomiaru miograficznego bezkontaktowego;

- 1 szt. Wzmacniacz aktywny z układem nadawczym dla elektrod EMG;

- 2 szt. układ pomiaru w 6 stopniach swobody oparty na inercyjnych czujnikach kompatybilny z EMG i goniometrami;

- 1 szt. układ akwizycji pomiarów, bezprzewodowy (pasmo ISM) montowany na człowieku dla 8 czujników (dowolnych);

- 1 szt. układ zbierania danych zdalny, bezprzewodowy (pasmo ISM)  z oprogramowaniem o parametrach akwizycji: 30 k sampli/sek , złącze USB 3.0, układ filtrów softwarowych, pamięć wbudowana min 8 Gb.

|  | Miejsce dostawy | Autocomp Serwis Sp. z o.o., ul. 1-Maja 36, 71-627 Szczecin |
| --- | --- | --- |
|  | Osoba kontaktowa | Daniel Masalski, tel. 506275036, dmasalski@autocomp.com.pl |
|  | Czas dostawy | w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy |

Wszelkie dodatkowe szczegóły związane ze specyfikacją techniczną sprzętu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy, po rozstrzygnięciu procedury zapytania ofertowego oraz podpisaniu umowy.

- Kody CPV

35125110-0 Czujniki biometryczne

30237475-9 Czujniki elektryczne

31712200-2 Mikrosystemy

48000000-8 Pakiety oprogramowania

30211000-1 Komputery wysokowydajne

31731100-0 Moduły

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami rozdziału VIII niniejszego zapytania, stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego

- Dokumentu rejestrowego Wykonawcy nie starszego niż 6 m-cy licząc od daty złożenia oferty, potwierdzającego, iż osoba podpisująca ofertę posiada odpowiednie pełnomocnictwa w tym zakresie tj. jest ujawniona w dokumencie rejestrowym jako uprawniona do zaciągania zobowiązań, a w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż widoczna w dokumencie rejestrowym odpowiedniego pełnomocnictwa.

- Oświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia, stanowiącego zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego (dotyczy podmiotów z obszaru RP)

- Zobowiązanie dotyczące czasu realizacji zamówienia, stanowiącego zał. nr 4 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający zakłada maksymalny okres realizacji w wysokości 2 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

- Oświadczenie dotyczące sposobu i zakresu spełnienia wymogów specyfikacji technicznej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, stanowiące Zał. Nr 5 do Zapytania Ofertowego

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków.

Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów w innym języku, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia tłumaczenia na język polski, wykonanego przez osobę posiadającą wystarczającą znajomość języka obcego, z zachowaniem najwyższej rzetelności i precyzji.

Dokumentacja nieczytelna nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny, a tym samym będzie uznana za jej brak.

- Kryteria oceny oferty

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty:

- Cena netto oferty – 100 punktów

- Informacja o sposobie dokonania ich oceny i wagach punktowych lub procentowych oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium: Cena

Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem

Cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 100 pkt.

Podstawą do obliczenia będzie cena netto zamówienia podana na formularzu ofertowym lub w ofercie.

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

- Termin składania ofert

- Termin składania ofert: oferty można składać od 12.07.2018 do 23.07.2018, do godz. 23:59:59.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin

- Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Zamawiającego na 15 minut przed planowanym terminem otwarcia.

- Miejsce i forma składania ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin.

Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską, jak również przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (lub formacie .pdf, .jpeg, .jpg, .bmp, w archiwum .zip, .rar) opisanej następującymi elementami:

Dla ofert papierowych:

  - Nazwą i adresem Zamawiającego

  - Nazwą i adresem Wykonawcy

  - Adnotacją „Oferta na realizację dostawy Systemu biometrycznego. Nie otwierać do dnia 24.07.2018, godziny 10.00”

Dla ofert elektronicznych:

  - Wysłana z adresu e-mail pozwalającego na identyfikację podmiotu nadawcy

  - W temacie: „Oferta na realizację dostawy Systemu biometrycznego. Nie otwierać do dnia 24.07.2018, godziny 10.00”

- Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

- Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

- Kwota oferty musi zostać wyrażona w polskich złotych. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną odrzucone.

- Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym. Oferty wypełnione odręcznie nie będę podlegały ocenie.

- Wszystkie oświadczenia powinny zostać dołączone w oryginale.

- W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zgodnie z zapisami wytycznych, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.

- Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Nie przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

- Załączniki

Załącznik 1: Formularz oferty

Załącznik 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3: Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych i finansowych

Załącznik 4: Oświadczenie o zdolności do wykonania zlecenia.

Załącznik 5: Oświadczenie dotyczące sposobu i zakresu spełnienia wymogów specyfikacji technicznej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia

Załącznik 1.

Formularz oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| NIP wykonawcy |  |
| Adres siedziby wykonawcy |  |
| Termin ważności oferty | 90 dni kalendarzowych licząc od daty ostatecznego terminu składania ofert |

| Cena netto całości zamówienia | …………………………….. zł Słownie: …………………. |
| --- | --- |
| VAT (procent i kwota) | …………………………….. zł Słownie: …………………. |
| Cena brutto całości zamówienia | …………………………….. zł Słownie: …………………. |

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Załącznik nr 2

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że nie istnieją pomiędzy nami a Zamawiającym powiązania osobowe lub kapitałowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Załącznik nr 3

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………………oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Zał. nr 4.

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Zobowiązanie dotyczące czasu realizacji zamówienia

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………………oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego przedmiotowej oferty do realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Zał.nr 5. Oświadczenie dotyczące sposobu i zakresu spełnienia wymogów specyfikacji technicznej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia.

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………………oświadczam, iż oferowany sprzęt spełnia następujące parametry techniczne.

Specyfikacja techniczna Systemu biometrycznego, stanowiącego przedmiot oferty:

| Lp. | Nazwa elementu (oferowanego) | Specyfikacja techniczna | Koszt jednostkowy netto (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| (…) |  |  |  |

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………